Druhy měření
Měření
- základní operace ručního obrábění
- bez správného měření nelze provádět kvalitně profesi obráběče kovů
- základem správného měření – pečlivost, soustředěnost, zvládnutí techniky ovládání jednotlivých měřidel. Zároveň musíme udržovat čistotu měření (čistota jak měřidla, tak i měřené součásti).
- měření lze rozdělit na měření délkových rozměrů, úhlů a tvarů

---
Dle způsobu měření dělíme měření na:
Měření skutečných hodnot
měříme univerzálními měřidly, na nichž přímo	odečítáme absolutní hodnoty, měřidla mají
zpravidla stupnici
příklady – posuvné měřítko, mikrometr, …
Měření porovnáváním
porovnáváním zjišťujeme, nepřesahují-li rozměry součásti mezní hodnoty, neměříme skutečné
rozměry součásti, ale mezní hodnoty skutečného rozměru
příklady - kalibry, číselníkový úchylkoměr,
pasametr, ...

---
Při měření mohou nastat tyto chyby:
A systematické
B nahodilé
A Systematické chyby
nebezpečné – opakovaným měřením stejným měřidlem chybu nezjistíme
mohou být způsobené:
měřidlem – nepřesná výroba
normálem – u porovnávání – rozdíl mezi rozměrem etalonu a skutečným rozměrem
metodou měření – nesprávný měřicí tlak
prostředím – teplota, vlhkost
pracovníkem – nedokonalost lidských smyslů, paralaxa

---
B Nahodilé chyby:
tyto chyby lze částečně odstranit opakovaným
měřením
výsledná hodnota je daná aritmetickým průměrem naměřených hodnot
rozptyl jednotlivých měření může být způsoben:
chybou pracovníka
změnou osvětlení
znečištěním měřidla
kolísáním napětí – elektrická měřidla

---
Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).
„Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Miroslav Soukup“.