VY_32_INOVACE_14_1_02 Vývoj dimenzování železobetonů
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT	VY_32_INOVACE_14_1_02
Název vzdělávacího materiálu	Vývoj dimenzování železobetonů
Jméno autora	Ing. Bc. Jiří Čihák
Tematická oblast	Navrhování železobetonových konstrukcí podle MS
Vzdělávací obor	36-47-M/01 Stavebnictví
Předmět	Stavební konstrukce
Ročník	3.
Rozvíjené klíčové kompetence	Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní, pracovní, personální a sociální
Průřezové téma	Informační a komunikační technologie; Člověk a svět práce; Člověk a životní prostředí; Občan v demokratické společnosti
EU peníze školám
Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov
reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496
List :

---
VY_32_INOVACE_14_1_01 Zatížení
Časový harmonogram	1 vyučovací hodina
Použitá literatura a zdroje	Učebnice: / Ing. Jiří Dvořák, Ing. Zdeněk Kvítek, Ing. Jiří Slabý, Betonové konstrukce I a II
Pomůcky a prostředky	Dataprojektor, výpočetní technika, zobrazovací plocha
Anotace	Vývoj dimenzování železobetonů
Způsob využití výukového materiálu ve výuce	Výklad, cvičení, test
Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu	Září 2012
EU peníze školám
Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov
reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

---
Vývoj dimenzování železobetonů
Výklad
Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Bc. Jiří Čihák.

---
Vývoj různých metod navrhování stavebních konstrukcí se postupně ustálil na třech všeobecně používaných metodách, které se v různých modifikacích uplatňují v normách pro navrhování konstrukcí dodnes:
0) Předvýpočtové - empirické metody
a) Metoda dovolených namáhání
b) Metoda stupně bezpečnosti
c) Metoda mezních stavů

---
Metoda dovolených namáhání
První celosvětově rozšířenou metodou navrhování stavebních konstrukcí.
Vychází z podmínky, že napětí s v konstrukci – účinek provozního zatížení, je menší než dovolené namáhání materiálu sdov dělené součinitelem m.
Součinitel m byl stanoven s ohledem na nejistoty při stanovení účinku zatížení
i odolnosti materiálu, má tedy s dostatečnou zárukou zajistit spolehlivost celé konstrukce.
Hlavní nedostatky: nemožnost individuálního přihlédnutí k nejistotám jednotlivých základních veličin a výpočtových modelů pro stanovení účinku zatížení i odolnosti konstrukce.

---
Klasická mechanika
Klasická mechanika je mechanika, zabývající se mechanickými jevy makroskopických těles, která se pohybují rychlostí zanedbatelnou vzhledem k rychlosti světla.
S takovými jevy se člověk běžně kolem sebe setkává, proto byla většina mechanických jevů zkoumána již ve starověku (Archimédés, Hérón). Na samém konci středověku pak začaly znovu být poznatky upřesňovány a dále rozšiřovány (Galileo Galilei, Blaise Pascal). Vyvrcholením bylo dílo Isaaca Newtona, který postuloval zákony klasické mechaniky (Newtonovy pohybové zákony), přetrvávající až do konce 19. století. Proto bývá klasická mechanika často označována jako Newtonova mechanika.
Jako klasická mechanika bývá primárně označována mechanika Newtonova (tedy mechanika pomalu se pohybujících makroskopických těles). Pokud je třeba rozlišovat pouze mezi principy, na nichž je založena kvantová
mechanika, a principy, na nichž je založena Newtonova
a Einsteinova teorie, pak je klasická mechanika společným
označením pro Newtonovu i relativistickou mechaniku (jedná
se tedy o společné označení pro pohyb makroskopických
těles). Klasická mechanika se tedy zaměřuje na mechaniku
makrosvěta, zatímco kvantová mechanika se zaměřuje na
fyziku mikrosvěta.

---
Výpočet podle stupně bezpečnosti
Metodika posouzení bezpečnosti konstrukce podle "Stupně bezpečnosti" je historicky nejstarší a stále velice rozšířená. Její hlavní výhodou je jednoduchost a přehlednost.
Bezpečnost je obecně prokázána pomocí stupně bezpečnosti:
kde:	FS	-	spočtený stupeň bezpečnosti
Xpas	-	obecně veličina bránící porušení
(síla vzdorující, pevnost, nosnost)
Xact	- obecně veličina porušující (síla posouvající, napětí)
FSreq	-	požadovaný stupeň bezpečnosti

---
Výpočet podle mezních stavů
Metodika posouzení bezpečnosti konstrukce podle "Mezních stavů" prokazuje bezpečnost srovnáním veličiny vzdorující (síla vzdorující, pevnost, únosnost) a veličiny porušující (síla posouvající, napětí).
Xpas > Xact
kde:
Xpas	-	obecně veličina bránící porušení (síla vzdorující, pevnost, nosnost)
Xpas	-	obecně veličina porušující (síla posouvající, napětí)
Xact je obecně stanovena z výpočtových parametrů zemin a zatížení:
    parametry zemin jsou redukovány příslušnými koeficienty
    zatížení resp. jeho účinky jsou zvětšeny příslušnými koeficienty
Xpas je stanovena za těchto předpokladů:
    parametry zemin jsou redukovány příslušnými koeficienty
    spočtený odpor konstrukce je redukován příslušným koeficientem
Obecně se dá říci že posouzení podle "Mezních stavů" je modernější a výstižnější než "Stupeň bezpečnosti", je však méně přehledné.

---
Konstrukce ztrácí spolehlivost jestliže překročí některý z mezních stavů
1) Mezní stav únosnosti
2) Mezní stav použitelnosti
Metoda mezních stavů se používá v Eurokódech.

---
ČSN 73 0035
Stálá zatížení
Nahodilá zatížení
Dlouhodobá
Krátkodobá
Mimořádná
ČSN EN 1990
Stálá zatížení
Proměnná zatížení
Mimořádná zatížení
ČSN 73 0035 podrobněji (více jmenovitě) specifikuje klasifikaci zatížení podle proměnlivosti v čase ve srovnání s Eurokódy

---
Cvičení
Vysvětlete rozdíl mezi
Stálé zatížení
Nahodilé zatížení

---
Test
Kolik máme teorií pro dimenzování průřezu a jak se liší ?