VY_32_INOVACE_14_1_11 Průhyb konstrukce
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT	VY_32_INOVACE_14_1_11
Název vzdělávacího materiálu	Průhyb konstrukce
Jméno autora	Ing. Bc. Jiří Čihák
Tematická oblast	Navrhování železobetonových konstrukcí podle MS
Vzdělávací obor	36-47-M/01 Stavebnictví
Předmět	Stavební konstrukce
Ročník	3.
Rozvíjené klíčové kompetence	Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní, pracovní, personální a sociální
Průřezové téma	Informační a komunikační technologie; Člověk a svět práce; Člověk a životní prostředí; Občan v demokratické společnosti
EU peníze školám
Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov
reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496
List :

---
Časový harmonogram	1 vyučovací hodina
Použitá literatura a zdroje	Učebnice: / Ing. Jiří Dvořák, Ing. Zdeněk Kvítek, Ing. Jiří Slabý, Betonové konstrukce I a II
Pomůcky a prostředky	Dataprojektor, výpočetní technika, zobrazovací plocha
Anotace	Průhyb konstrukce
Způsob využití výukového materiálu ve výuce	Výklad, cvičení, test
Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu	Září 2012
EU peníze školám
Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov
reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

---
Průhyb konstrukce
Výklad
Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Bc. Jiří Čihák.

---
DOPORUČENÉ PRŮHYBY DLE EUROKÓDU 3
Doporučené největší hodnoty svislých průhybů
δmax = δ1 + δ2 - δ0
δmax - největší průhyb vztažený k přímce spojující podpory
δ0 - nadvýšení nosníku v nezatíženém stavu
δ1 - průhyb nosníku od stálých zatížení bezprostředně po zatížení
δ2 - součet průhybů nosníku od proměnných u zatížení a časový nárůst průhybu od stálých zatížení
Tabulka NA.1, ČSN EN 1993-1-1 (12/2006)

---
Konstrukce, dílce	Mezní hodnoty
δmax	δ2
Střešní konstrukce
 - vaznice	-	L/200
 - vazníky	-	L/250
 - s častým výskytem osob	L/250	L/300
Stropní konstrukce
 - stropnice	-	L/250
 - průvlaky	-	L/400
 - nesoucí sloupy, pokud nebyl průhyb zahrnut v posouzení mezního stavu únosnosti	L/400	L/50	0
Stropní a střešní konstrukce
 - nesoucí dlažby, omítky nebo jiné křehké obklady a nepoddajné příčky
L/250	L/350
Stěny
  - překlady	-	L/600
Průmyslové plošiny
  - podlahové nosníky	-	L/250
  - průvlaky	-	L/400
  - nosníky pod kolejí úzkého rozchodu	-	L/300
  - nosníky pod železniční kolejí	-	L/400
Případy, kdy průhyb δmax může narušit vzhled objektu	L/250	-

---
Doporučené největší hodnoty vodorovných průhybů
Kapitola NA.2.23, ČSN EN 1993-1-1 (12/2006)
Prvky stěn (L je rozpětí prvku)
 - příčle zasklení	L/200
 - sloupky a paždíky	L/250
 - sloupky a paždíky u zasklených a vyzděných stěn	L/300
Vrcholy sloupů budov bez jeřábových drah od zatížení větrem
 - u protálových rámů	h/150
  - u jednopodlažních budov	h/300
  - u vícepodlažních budov
       a) v každém podlaží	h/300
       b) pro konstrukci jako celek	ho/500
Hodnota h je výška sloupu nebo podlaží; ho je celková výška budovy.

---
Fyzikální vlastnosti oceli a betonu
    modul pružnosti – E = 210 000 MPa
Hodnoty modulu pružnosti v tahu (často se rovnají hodnotě modulu pružnosti v tlaku)
E	ocel	hliník	dural	zlato	bakelit	smrk
103MPa	210	66-68	72	80	9-15	10

---
Cvičení
Jaký je maximálně přípustný průhyb stropní konstrukce:
 - stropnice?
 - průvlaky?

---
Test
Jaký je maximální moment a maximální průhyb na konzole zatížené pouze spojitým zatížením fa, délky l?