VY_32_INOVACE_14_1_16 Železobeton – výkres tvaru
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT	VY_32_INOVACE_14_1_16
Název vzdělávacího materiálu	Železobeton – výkres tvaru
Jméno autora	Ing. Bc. Jiří Čihák
Tematická oblast	Navrhování železobetonových konstrukcí podle MS
Vzdělávací obor	36-47-M/01 Stavebnictví
Předmět	Stavební konstrukce
Ročník	3.
Rozvíjené klíčové kompetence	Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní, pracovní, personální a sociální
Průřezové téma	Informační a komunikační technologie; Člověk a svět práce; Člověk a životní prostředí; Občan v demokratické společnosti
EU peníze školám
Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov
reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496
List :

---
Časový harmonogram	1 vyučovací hodina
Použitá literatura a zdroje	Učebnice: / Ing. Jiří Dvořák, Ing. Zdeněk Kvítek, Ing. Jiří Slabý, Betonové konstrukce I a II
Pomůcky a prostředky	Dataprojektor, výpočetní technika, zobrazovací plocha
Anotace	Železobeton – výkres tvaru
Způsob využití výukového materiálu ve výuce	Výklad
Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu	Září 2012
EU peníze školám
Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov
reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

---
Železobeton – výkres tvaru
Výklad
Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Bc. Jiří Čihák.

---
Pravidla pro kreslení výkresů tvaru
(výtah z normy ČSN 01 3481)
Výkresy tvaru monolitických konstrukcí se kreslí, aby jednoznačně určovaly:
- polohu konstrukčních prvků ke koordinačním útvarům (k osám, vztažným rovinám nebo přímkám);
- rozměry, tvar a polohu konstrukcí, prostupů a otvorů;
- technické vlastnosti konstrukcí dle požadavků návrhu (třída betonu, skupina betonářských prací);
- specifikace použitých hmot a výrobků.

---
Půdorys podlaží:
se kreslí v pohledu shora do bednění a doplní se sklopenými průřezy kresleného stropu nebo řezy kreslenými mimo obraz.
Hrany konstrukce, drážky, prostupy, zabudované bednící prvky apod., které jsou v bednění viditelné nebo tvoří lom hran bednění, se kreslí tenkou plnou čarou.
Hrany, drážky, prostupy apod. zakryté betonem se kreslí tenkou čárkovanou čarou.
Obrys svislých nosných konstrukcí zobrazovaného podlaží se kreslí tlustou plnou čarou.

---
Půdorys podlaží
Jsou-li svislé kce proměnného průřezu, kreslí se tlustou plnou čarou ten průřez, který mají ve spodní úrovni podlaží (v patě sloupu), popř. se kreslí další vodorovné řezy.
Obrys svislých nosných prvků vyššího podlaží v případě, že se mění jejich půdorysné uspořádání či rozměry a hrany konstrukce nad úrovní zobrazovaného podlaží se kreslí tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami.

---
Půdorys schodiště:
se kreslí shora v pohledu do bednění. Ramena schodiště, podesty
i schodnice se kreslí v rozsahu zobrazovaného podlaží tenkou plnou čarou.
Ve sklopených řezech zobrazovaného podlaží musí být zakresleno připojení ramene schodiště vyššího podlaží.

---
Vodorovné a svislé řezy
Obrysy řezu se kreslí tlustou plnou čarou. Viditelné obrysy konstrukcí a hrany pod nebo za plochou řezu se kreslí tenkou plnou čarou.
Zakryté obrysy kcí a hrany se kreslí tenkou čárkovanou čarou.
Obrysy kcí a hrany před nebo nad myšlenou plochou řezu se zpravidla nekreslí.
Úroveň horního a spodního povrchu betonové kce nebo její části se doplní výškovou kótou.
Při kótování kcí v šikmé poloze (např. schodiště, rampy) se uvádějí rozměry i jejich šikmých částí.