„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_15_1_03 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Měření a měřidla |
| Jméno autora | Bc. Josef Horvát |
| Tematická oblast | Úvod do metrologie |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Kontrola a měření |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Martinák, M.: Kontrola a měření: Učebnice pro 3. ročník stř. prům. škol strojnických. 1. vyd. Překlad Jindřich Klůna. Praha: SNTL, 1989, 214 s. ISBN 80-030-0103-X. Šulc, J. a kol.: Technologická a strojnická měření: pro SPŠ strojnické. Vyd. 2. Překlad Jindřich Klůna. Praha: Technické literatury, 1882, 206 s. Metrologie v kostce, druhé vydání, Český metrologický institut 2003. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor |
| Anotace | Metody měření |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Srpen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Bc. Josef Horvát.

Výklad

Měření a měřidla

Metrologie zahrnuje znalosti o měření, zabývá se postupy jak měřit metodami měření, teorií chyb a zpracování výsledků.

Metody měření:

- měření přímá – měříme přímo hledanou hodnotu

- měření nepřímá – měříme jinou veličinu, kterou pomocí známého vztahu přepočítáme na veličinu hledanou

Z jiného hlediska lze měření rozdělit také na:

- měření absolutní – na měřidle odečteme naměřenou hodnotu (posuvné měřítko)

- měření porovnávací – nezjistíme rozměr, ale pouze odchylku mezi součástí 
a měřidlem

Podle účelu se měření rozděluje na:

- měření etalonážní – měření s největší dosažitelnou přesností, etalon je měřidlo sloužící k uchování, definování a reprodukci měřící jednotky

- měření ověřovací – ověřuje se, zda měřidlo udává naměřené hodnoty v dovolených mezích

- měření provozní – provádí dělníci, vstupní a výstupní kontrola

Cvičení

- Jak se rozděluje měření podle účelu?

- Vysvětlete, co znamená měření ověřovací.

- Vysvětlete, co znamená měření porovnávací.

- Co vše metrologie zahrnuje?

Test

- Jaké znáte metody měření?

- Vysvětlete, co znamená měření absolutní.

- Jaký je rozdíl mezi přímým a nepřímým měřením?

- Vysvětlete, co znamená měření etalonážní.