„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_15_1_04 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Teorie chyb |
| Jméno autora | Bc. Josef Horvát |
| Tematická oblast | Úvod do metrologie |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Kontrola a měření |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Martinák, M.: Kontrola a měření: Učebnice pro 3. ročník stř. prům. škol strojnických. 1. vyd. Překlad Jindřich Klůna. Praha: SNTL, 1989, 214 s. ISBN 80-030-0103-X. Šulc, J. a kol.: Technologická a strojnická měření: pro SPŠ strojnické. Vyd. 2. Překlad Jindřich Klůna. Praha: Technické literatury, 1882, 206 s. Metrologie v kostce, druhé vydání, Český metrologický institut 2003. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor |
| Anotace | Teorie chyb, druhy chyb |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Srpen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Bc. Josef Horvát.

Výklad

Teorie chyb

Skutečné podmínky pro měření se vždy odlišují od ideálních, proto naměřené hodnoty nejsou nikdy absolutně přesné. Při každém měření vznikají odchylky od správných hodnot, a proto každé měření je zatíženo chybou.

Druhy chyb

a) Chyby systematické  - vyskytují se pravidelně při stejných podmínkách měření. Chyby systematické můžeme rozdělit na chyby:

- chyby měřidla - vznikají při výrobě, činnosti a při používání, jsou způsobené nepřesností výroby jednotlivých funkčních elementů, nepřesnosti montáže, změnou pracovních podmínek, zjišťují se kalibrací nebo ověřováním.

- chyby měřící metody - hlavní příčiny jsou nesprávná volba měřicí metody, nesprávné umístění měřené součásti na směr měření, vliv přítlačné sily, deformace…

- chyby osobní - jsou způsobeny osobou, která provádí měření – neuvědomělá snaha zaokrouhlovat, nedbalost, neznalost, neopatrnost, únava zraku, paralaxa.

- chyby způsobené vlivem prostředí - vlhkost, prašnost, teplota, osvětlení, tlak, vibrace a otřesy, jiné vlivy.

Velikost systematických chyb můžeme zjistit výpočtem, experimentálním měřením nebo odhadem. Jejich výskyt omezíme, když budeme stejnou veličinu měřit různými metodami. Měřicí přístroje kontrolujeme přístroji s vyšší přesností. Chyby osobní můžeme odstranit cvikem a zdokonalováním měření.

b) Chyby náhodné – vznikají nepravidelně a jsou většinou pro pozorovatele nepostřehnutelné. Náhodné chyby se projevují tím, že při opakovaném měření při stejných podmínkách bude soubor naměřených hodnot v důsledku působení náhodných chyb vykazovat rozptyl (nedostaneme stejný výsledek). Pouze ze souboru naměřených hodnot je možno určit velikost náhodné chyby pomoci intervalu, ve kterém se bude nacházet s určitou pravděpodobností „skutečná“ hodnota naměřené veličiny.

Vlastnosti náhodných chyb můžeme vyjádřit dvěma zákony statistického charakteru:

- malé chyby, vyskytují se častěji než chyby velké

- chyby kladné jsou stejně četné jako chyby záporné

Při měření odpovídá rozložení náhodných chyb Gaussovo normálnímu zákonu rozložení chyb. Graficky ho lze vyjádřit:

y – počet výskytu chyb

x – velikost chyby

σ – střední kvadratická chyba

ϑ – pravděpodobná chyba

χ – krajní chyba

Skutečnou hodnotu měřené veličiny nelze určit, budeme tedy předpokládat za její nejpravděpodobnější hodnotu aritmetický průměr jednotlivých měření . Tento průměr nazýváme konvenčně správná hodnota.

Ve skutečnosti se aritmetický průměr liší od správné hodnoty, a to i přesto, že měření není spojeno s žádnou systematickou chybou. Rozdíl mezi naměřenou hodnotou a konvenčně správnou hodnotou měřené veličiny nazýváme odchylka měření Δi

Δi =  -

Vhodnější mírou pro rozptyl měřené veličiny kolem jejího aritmetického průměru je tzv. směrodatná odchylka výsledku σ.

Pravděpodobná chyba aritmetického průměru je poté:

ϑ

Postup měření a zpracování výsledku bude tedy následující:

a) Měření provádíme vícekrát, naměřenou veličinu označíme xi:

b) Z naměřených hodnot xi spočítáme aritmetický průměr, kterým pak vyjádříme naměřenou hodnotu:

c) U každého naměřeného rozměru xi stanovíme odchylku od naměřeného průměru:

Δi =  -

d) Stanovíme pravděpodobnou chybu aritmetického průměru:

ϑ

e) Výsledek měření pak zapíšeme:

± ϑ

c) Chyby hrubé – jsou to chyby způsobené poruchami měřicího zařízení, nepřesnostmi měřicích přístrojů, nepozorností, únavou, vlivem okolí, nesprávným způsobem zpracování… Hrubé chyby se projevují velmi rozdílnou hodnotou naměřené veličiny. Takovýto výsledek měření ovlivněný hrubou chybou je nepoužitelný. Naměřené hodnoty se ze souboru naměřených hodnot vyloučí, 
a v měření se nesmí pokračovat, pokud nebudou příčiny odstraněny. Měření je zapotřebí vykonávat tak, aby se hrubé chyby vyskytovaly zcela výjimečně.

Cvičení

- Jak se rozdělují systematické chyby?

- Jak vnikají chyby hrubé?

- Popište postup měření a zpracování výsledků.

4) Co znamenají chyby měřicí metody?

Test

- Jaké znáte druhy chyb?

- Lze měřit s absolutní přesností? Vysvětlete.

- Jak se spočítá pravděpodobná chyba aritmetického průměru? Napište vzorec.

- Co jsou to chyby nahodilé a jak je můžeme odstranit?

- Vypočítejte chybu aritmetického průměru z naměřených hodnot:

- 56,21

- 56,20

- 56,21

- 56,19

- 56,22