„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_15_1_07 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Základní rovnoběžné měrky |
| Jméno autora | Bc. Josef Horvát |
| Tematická oblast | Měření délek |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Kontrola a měření |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Martinák, M.: Kontrola a měření: Učebnice pro 3. ročník stř. prům. škol strojnických. 1. vyd. Překlad Jindřich Klůna. Praha: SNTL, 1989, 214 s. ISBN 80-030-0103-X. Šulc, J. a kol.: Technologická a strojnická měření: pro SPŠ strojnické. Vyd. 2. Překlad Jindřich Klůna. Praha: Technické literatury, 1882, 206 s. Metrologie v kostce, druhé vydání, Český metrologický institut 2003. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, základní rovnoběžné měrky + příslušenství |
| Anotace | Základní rovnoběžné měrky, rozdělení podle přesnosti |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Srpen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu 
a obrázků je Bc. Josef Horvát.

Výklad

Základní rovnoběžné měrky

Používáme je pro měření v laboratořích, pro kontrolu měřidel, pro nastavování měřidel a měřicích přístrojů a pro dílenské měření s většími nároky na přesnost. Měrky mohou mýt přesnost rozměru až 0,0005. Měrky mají tvar hranolu nebo destičky a její velikost je dána vzdáleností koncových rovnoběžných ploch.

Přesnost měření se základníma rovnoběžnýma měrkami je závislá na přesnosti jejich rozměru, rovnoběžnosti, rovinnosti a jakosti povrchu měřicích ploch. Proto se základní rovnoběžné měrky rozdělují do čtyř stupňů přesnosti.

Měrky s přesností

0 – jsou nejpřesnější a používají se pro základní měření a kontrolu v Ústavu pro normalizaci a pro měření v některých závodech

1- pro práci v laboratořích, nastavovaní měřidel a kontrolu měřidel

2- používají se při výrobě přesných nástrojů a v oddělení technické kontroly

3- jsou určeny pro dílenské použití a pro měření s menšími nároky na přesnost.

Při skládání rozměrů by se požadovaný rozměr měl skládat z jednotlivých měrek 
a to tak, že daný rozměr sestavíme od nejmenší měrky, na kterou se postupně nasouvají další měrky.

Rozměr 179,535 mm se složí:

1,005 + 1,03 + 2,5 + 75 + 100 = 179,535

Rozměr by neměl být sestaven více jak z 5 měrek, kvůli stykové chybě která vniká skládáním měrek na sebe, při dvou měrkách dosahuje až 0,0002 mm.

Při skládání měrek je třeba si pamatovat na možnost výskytu chyb, které ovlivní velikost měřeného rozsahu.

Jsou to:

- styková chyba

- vlastní úchylka

- teplotní úchylka

Pro použití se k měrkám dodává příslušenství. Jsou to různé držáky, podstavce 
a podobně. Příslušenství je zhotoveno ve stejném stupni přesnosti, jako jsou měrky.

Cvičení

- Jakou přesnost rozměru mohou mít základní rovnoběžné měrky?

- Jaký je postup při skládání základních rovnoběžných měrek?

- Jaké chyby mohou při skládání rozměrů nastat?

- Kde se používají měrky s přesností 3.

Test

- K čemu se používají základní rovnoběžné měrky?

- Na čem je závislá přesnost základních rovnoběžných měrek?

- Do kolika stupňů přesnosti se základní rovnoběžné měrky rozdělují?

- Z kolika měrek se může daný rozměr sestavit a proč?