„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_2_08 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Časové relé |
| Jméno autora | Radomír Hošta |
| Tématická oblast | Elektrické rozvody – součásti průmyslové instalace |
| Vzdělávací obor | 26-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. |
| Časový harmonogram | 1 vyučovacíhodina |
| Použitá literatura a zdroje | KOLEKTIV AUTORŮ. Dílenská příručka. Hluboká nad Vltavou: ISŠE-COP, 2002 |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Říjen 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem ( jsou zde dodržována všechna autorská práva).

"Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Radomír Hošta"

Výklad

Časové relé

Časová relé jsou určena k odměřování časových úseků v elektrickych řídicich  a ovladádacích obvodech malého a nízkého napětí. Jsou vhodná k použití 
v průmyslových automatikách, kde mohou zajištovat různé zpoždovací, taktovací, signalizační a jiné funkce.

Rozdělení časových relé

a) Odměřování časových úseků v řídicích a ovládacích obvodech ve funkci zpožděný

přítah nebo impulspo zapnutí. Typ ZR.

b) Oměřování  časových úseků v řídicích a ovládacích obvodech ve funkci zpožděný

odpad. Typ ZN.

c) Zabezpečení požadavků časového přepnutí z hvězdy na trojúhelník při rozběhu

motoru.

Kontakty časového relé ZR

A1 a A2 – kontakty cívky

15 a 16 – rozpínací kontakt

15 a 18 – spínací kontakt

25 a 26 - rozpínací kontakt

25 a 28 – spínací kontakt

Kontakty časového relé ZN

A1 a A2 – kontakty cívky

B1 - řídicí vstup, jeho možno aktivovat jmenovitým napětím;

řídicí kontakt bez potenciálu není nutný

15 a 16 – rozpínací kontakt

15 a 18 – spínací kontakt

25 a 26 - rozpínací kontakt

25 a 28 – spínací kontakt

Cívky časových relé můžou být ovládány AC nebo DC napětím. Hodnoty napětí můžou být různé např. 230 V, 48 V, 24V, 12V atd.

Při výběru je také zapotřebí dbát na velikost a druh spínané zátěže – velikost

a druh spínaneho proudu a napětí kontakty časového relé.

Cvičení

Doplň chybějící značení do rámečků a popis.

Test

Doplň odpovědi.

1)K čemu jsou určena časová relék?

2)Časová relé typu ZN má funkci?

3)Časová relé typu ZR má funkci?