„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_3_06 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Vzájemné blokování dvou stykačů |
| Jméno autora | Radomír Hošta |
| Tematická oblast | Elektrické rozvody – obvody průmyslové instalace |
| Vzdělávací obor | 26-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | KOLEKTIV AUTORŮ. Dílenská příručka. Hluboká nad Vltavou: ISŠE-COP, 2002 |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje schémata průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

"Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Radomír Hošta"

Výklad

Vzájemné blokování dvou stykačů

Blokování je zapojení dvou elektromotorů ovládaných stykači tak, že jen jeden 
z nich smí být v chodu. Stisknutím zapínacího tlačítka SB2.1 se uzavře obvod cívky stykače KM1, který je zapojen přes vypínací kontakt stykače KM2.2. Vzhledem 
k tomu, že i obvod cívky stykače KM2 je zapojen přes vypínací kontakt stykače KM1.2, který je při sepnutém stykači KM1 rozepnut, nelze sepnout stykač KM2. Teprve po vypnutí stykače KM1 tlačítkem SB1.2 je možné ovládat stykač KM2. Zapínací kontakty KM1.1 a KM2.1 plní funkci „samodrže”.

Pracovní list

Doplňte chybějící popis ve schématu do rámečků.

Test

Doplňte odpovědi.

- Co znamená vzájemné blokování dvou stykačů?

- Co chrání obvod proti přetížení?

- Jaké kontakty plní funkci „samodrže“?