„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_5_19 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Bytová rozvodnice |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Součásti domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | FENCL, František. Elektrický rozvod a rozvodná zařízení. http://elektrika.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Silvie Petrusová.

Výklad

Bytové rozvodnice

Bytové rozvodnice se zpravidla osazují v bytě a každý rozvaděč se musí dát samostatně vypnout. Toto neplatí pro bytové rozvody a rozvodnice do 25 A s vyjímkou, kde je vypínání nutné. Bytová rozvodnice je posledním možným místem rozdělení vodiče PEN na samostatný ochranný vodič PE a samostatný pracovní vodič N. V bytová rozvodnici jsou umístěny jistící prvky pro domácnost (světelný a zásuvkový obvod a samostatné jištění pro pračku, sporák apod.).

Počet zásuvkových vývodů má být:

- samostatná kuchyň 3

- kuchyňský kout 2

- obývací pokoj 3

- obytná hala 3

- ložnice 2

- koupelna 1

Akumulační kamna se doporučuje připojit na samostatný trojfázový obvod. Akumulační kamna musí být připojena pevně, k jejich připojení se nesmí používat zásuvek. V místnostech, kde se shromažďuje větší počet osob, se zřizují, alespoň dva světelné obvody.

Cvičení

Doplňte chybějící údaje:

TEST

- Vysvětlete pojem „ bytová rozvodnice“:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jakou hodnotou jistíme světelný obvod:

- 16A

- 10A

- 4A

- Jakou hodnotou jistíme zásuvkový obvod:

- 10A

- 6A

- 25A

- Vypište domácí spotřebiče se samostatným jištěním:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………