„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_6_04 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Nářadí pro elektroinstalaci do dutých stěn – 2. část |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tématická oblast | Instalace v sádrokartonu |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | www.kopos.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

.

Výklad

Nářadí pro elektroinstalaci do dutých stěn – 2. část

Elektroinstalaci rozdělujeme na několik druhů podle způsobu elektroinstalace, uložení vedení, podkladového materiálu. Každá tato elektroinstalace má proto specifické nářadí k provedení instalace. V instalaci v sádrokartonu proto používáme toto ruční nářadí.

Frézy:

Vyvrtávají otvory pro instalační krabice a pro svítidla.

Fréza ze slinutého karbidu:

Používá se na středně husté vláknité desky MDF a desky Multiplex.

Fréza tvrdokovová do plechu:

Používá se na ocelový a hliníkový  plech

Nastavitelná fréza VARIOCUT:

Tabulka podmínek pro vrtání:

Cvičení

- Popište jednotlivé části frézy:

- Napište název této frézy:

Test

- Napište, k čemu slouží středící vrták:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- Jakou frézou můžeme vrtat desky MDF?

__________________________________________________________

- „Tvrdokovová fréza do plechu“ vrtá do ocelového a hliníkového plechu:

- Ano

- Ne

- Používá se pouze pro hliníkový plech

- Napište, jaký materiál může vrtat „fréza ze slinutého karbidu“:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

- Vyjmenujte jednotlivé části frézy:

- _______________________________________________

- _______________________________________________

- _______________________________________________

- _______________________________________________