„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_6_1_05 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Automatické zařízení regulační |
| Jméno autora | Ing. Luboš Látal |
| Tematická oblast | AUTOMATIZACE – signály a zpracování |
| Vzdělávací obor | 26-41-M/01 Elektrotechnika |
| Předmět | Elektrotechnická měření |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Žák aktivně rozvíjí získané poznatky pro uplatnění v praxi. Rozvoj technického myšlení. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Automatizační Technika – Ing. Antonín Maršík, SNTL -1988 |
| Pomůcky a prostředky | Interaktivní tabule, dataprojektor |
| Anotace | Automatické řízení regulační – návaznost na příklad |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Říjen 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

„Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Luboš Látal“.

Automatizace – signály a zpracování

Automatické zařízení regulační

Tam, kde je neuposlechnutí řídícího členu na závadu, je třeba výsledek činnosti řízeného členu kontrolovat měřením a skutečnou zjištěnou hodnotu porovnávat s hodnotou požadovanou dle programu. V takovém případě musíme použít jiné řídící zařízení – zařízení regulační.

Automatické zařízení regulační

Automatické zařízení regulační udržuje samočinné vlastnosti daného pochodu v určitých mezích. Toto zařízení má zpětnou vazbu (záporná zpětná vazba). Řídící člen se u tohoto způsobu řízení nazývá regulátor a řízený člen regulovaná soustava.

Příkladem uvedeného způsobu řízení je automatická regulace výšky hladiny v nádrži na konstantní hodnotu. Změna výšky hladiny (regulované veličiny), která je snímána plovákem, působí přes pákový převod na šoupátko, a tím i na přítok kapaliny do nádrže, který zpětně ovlivňuje výšku hladiny - řízení tvoří uzavřený regulační obvod.

Uvedený způsob řízení nazýváme automatická regulace. Jak je již z příkladu zřejmé, jde o takový způsob řízení, při němž se regulátor automaticky přesvědčuje o tom, zda regulovaná soustava uposlechla řídící signály a zjistí-li odchylku, vydává nové řídící signály tak dlouho, dokud se výsledek regulace neshoduje v dovolených mezích se zadaným požadavkem.

Obr. 1.: Automatická regulace výšky hladiny v nádrži

Cvičení

- Nakresli obrázek automatické regulace výšky hladiny v nádrži:

a) přestavení táhel a šoupátka při zvýšení hladiny

b) přestavení táhel a šoupátka při snížení hladiny

Test

- Co to je automatické zařízení regulační:

a) automatické zařízení regulační udržuje proud signálu v určité hladině informací

b) automatické zařízení regulační udržuje samočinné vlastnosti daného pochodu v neurčitých mezích

c) automatické zařízení regulační udržuje samočinné vlastnosti daného pochodu v určitých mezích

- Má automatické zařízení regulační zpětnou vazbu a jakou:

- ano, kladnou zpětnou vazbu

- ano, zápornou zpětnou vazbu

- regulační obvod nemá žádnou zpětnou vazbu, řídí se zcela sám

- Automatická regulace tvoří obvod:

- nefunkční

- otevřený

- uzavřený

- polootevřený

- Řídící člen u automatického zařízení se zařízením regulačním se nazývá:

- regulátor

- regulovaná soustava

- programátor

- terminátor